**דו"ח איכות המים**

***תקופת הדו"ח מ – 1.01.20 עד 30.03.20***

***עספיא***

|  |  |
| --- | --- |
| ***מס' דגימות הבקטריולוגיות*** | ***תוצאות דגימות*** |
| **קבוצת בדיקה** | **סוג נקודה** | **מס' דגימות מתוכנן** | **מס' דגימות שבוצעו** | **אחוז ביצוע** | **מס' דגימות תקינות** | **אחוז תקינה** | **מס' דגימות חריגות** | **אחוז חריגה** |
| **שגרתית** | **רשת** | **30** | **30** | **100** | **30** | **100** | **0** | **0** |
| **שגרתית** | **כניסה ממקור מקורות** | **6** | **6** | **100** | **6** | **100** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **סה"כ דגימות** | **36** | **36** | **100** | **36** | **100** | **0** | **0** |
|  | **סה"כ דגימות לדו"ח**  | **36** | **36** | **100** | **36** | **100** | **0** | **0** |

אסף פלד,

מהנדס ראשי,

תאגיד פלגי מוצקין