

**דו“ח איכות המים**

**תקופת הדו"ח מ – 01.04.2020 עד 30.06.2020**

**רכסים**

|  |  |
| --- | --- |
| *מס' דגימות הבקטריולוגיות* | *תוצאות דגימות* |
| קבוצת בדיקה | **סוג נקודה** | **מס' דגימות מתוכנן** | **מס' דגימות שבוצעו** | **אחוז ביצוע** | **מס' דגימות תקינות** | **אחוז תקינה** | **מס' דגימות חריגות** | **אחוז חריגה** |
| שגרתית | **רשת** | **42** | **42** | **100** | **42** | **100** | **0** | **0** |
| שגרתית | **כניסה ממקור מקורות** | **7** | **7** | **100** | **7** | **100** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| סה"כ דגימות | **49** | **49** | **100** | **49** | **100** | **0** | **0** | **סה"כ דגימות** |
| סה"כ דגימות לדו"ח | 49 | 49 | 100 | 49 | 100 | 0 | 0 |

**אסף פלד,**

**מהנדס ראשי,**

**תאגיד פלגי מוצקין**

